政府采购项目

项 目 编 号：XHLJZC-WN2021-012

政采-渭南市-2021-00019

渭南市公安局老业务技术用房南楼

一层改造工程项目

竞争性磋商文件

西安欣华联建工程咨询有限公司

二〇二一年三月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知前附表	5

第三章  供应商须知	11

第四章  合同范本	26

第五章  评审标准	32

第六章  工程建设标准	34

第七章  工程量清单	35

第八章  图纸（另册）	56

第九章  竞争性磋商响应文件格式	59

A、商务部分	60

第一部分  竞争性磋商响应函	62

第二部分  报价一览表	63

第三部分  工程量清单报价表	65

第四部分  法定代表人身份证明书和授权委托书	77

第五部分  供应商资格声明文件	79

第六部分  供应商资格证明文件	80

第七部分  业绩证明文件	81

第八部分  供应商承诺书	82

第九部分  磋商保证金交纳凭证	83

第十部分  政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	84

第十一部分  附件（如有）	85

一、中小企业声明函	85

二、监狱企业相关资格证明材料	86

三、残疾人福利性单位声明函	87

B、技术部分	88

C、电子文档	90

第十章  磋商保证金退还申请表	91

- 第一章  竞争性磋商公告

渭南市公安局老业务技术用房南楼一层改造工程项目

竞争性磋商公告

渭南市公安局老业务技术用房南楼一层改造工程项目潜在的供应商可在西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室获取采购文件，并于2021-04-12 14:30:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：政采-渭南市-2021-00019、XHLJZC-WN2021-012

2、项目名称：渭南市公安局老业务技术用房南楼一层改造工程项目

3、预算金额：832000.00元

4、最高限价：831389.70元

5、采购需求：渭南市公安局老业务技术用房南楼一层改造工程项目，1项，采购预算：832000.00元，项目概况：老业务技术用房南楼一层改造工程项目包含采暖工程、电气工程、土建改造部分等，简要技术要求、用途：用于老业务技术用房南楼一层改造

6、合同履行期限：2021-04-23 00:00:00 至 2021-06-22 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（4）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、本项目的特定资格要求：（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

（2）法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加磋商只须提供法定代表人身份证）；

（3）提供建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；（原件或加盖公章的复印件）

（4）提供有效的施工企业安全生产许可证；（原件或加盖公章的复印件）

（5）项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，有效的安全生产考核合格证书（建安B证），提供无在建项目承诺；（原件或加盖公章的复印件）

（6）提供经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；（原件或加盖公章的复印件）

（7）提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（原件或加盖公章的复印件）注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相关部门出具的证明文件；

（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（9）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（10）磋商保证金交纳凭证（供应商交纳凭证复印件并加盖公章）。

注：本项目不接受联合体投标

三、采购文件的获取方式

时间：即日起至2021-04-02 17:00:00 止

地点：西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室

方式：现场购买/邮寄

售价：每套500元（人民币），售后不退

注：1.采购文件发售时间上午：9:00-11:30，下午：14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）。

- 2.由于近期新型冠状病毒疫情，根据陕西省人民政府《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的通告》要求，本项目可以电子邮件形式发送采购文件，无需现场报名购买。

- 3.请在规定的文件发售期以内将单位介绍信（加盖公章）及经办人身份证复印件（加盖公章并附经办人联系方式）扫描件发送至项目负责人邮箱（368380031@qq.com），并及时告知采购代理机构确认，待审核确认无误后通过邮箱向供应商发送报名登记表及采购文件费用缴纳账户信息。

- 4.采购文件费用采用转账形式缴纳，通过企业基本户转入我单位指定账户，转账时请备注“012项目文件费用”。

- 5.供应商填写并支付完成后，将报名登记表及文件购置费缴纳凭据扫描件发送至项目负责人邮箱（368380031@qq.com），并及时告知采购代理机构确认。待审核确认无误后通过邮箱向供应商发售采购文件，请及时查收。

- 6.受疫情影响，各供应商尽量委托一名代表到场参与投标，到场人员需自备口罩等防护工具，做好个人防护。

四、响应文件递交

截止时间：2021-04-12 14:30:00

地点：渭南市行政中心西配楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：渭南市公安局

地址：渭南市高新区东兴街11号

联系人：周宁

电话:0913-2126838

2、项目联系方式

项目联系人：采购代理机构孙乐

电话：029-82513983、029-89182232

传真：/

3、采购代理机构信息

名称：西安欣华联建工程咨询有限公司

联系地址：陕西省西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

七、附件:

西安欣华联建工程咨询有限公司

2021年03月26日

- 第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 渭南市公安局 |
| 2 | 采购代理机构 联 系 人 电 话 邮 箱 | 西安欣华联建工程咨询有限公司 孙乐 029-82513983、029-89182232 xinhualianjian1@163.com |
| 3 | 项目名称 | 渭南市公安局老业务技术用房南楼一层改造工程项目 |
| 4 | 项目编号 | 政采-渭南市-2021-00019、XHLJZC-WN2021-012 |
| 5 | 施工地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 资金性质 预算金额 | 财政资金 人民币捌拾叁万贰仟元整（¥832000.00元） |
| 7 | 最高限价 | 人民币捌拾叁万壹仟叁佰捌拾玖元柒角整 （¥831389.70元） |
| 8 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 9 | 承包方式 | 固定总价 |
| 10 | 磋商范围 | 竞争性磋商文件及图纸的全部内容 |
| 11 | 供料方式 | 所有设备材料供应商自购 |
| 12 | 质量要求 | 符合磋商文件和国家及行业规定的“合格”标准。 |
| 13 | 计划工期 | 计划工期:2个月 计划开工日期：以合同签订后采购人规定日期为准 实际开工日期以采购人批准的开工日期为准。 |
| 14 | 投标有效期 | 90日历日（从提交竞争性磋商响应文件的截止之日起） |
| 15 | 工程计价方式及编制依据 | 依据2009《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及相关文件。 |
| 16 | 资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2、本项目的特定资格要求：（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件； （2）法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加磋商只须提供法定代表人身份证）； （3）提供建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；（原件或加盖公章的复印件） （4）提供有效的施工企业安全生产许可证；（原件或加盖公章的复印件） （5）项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，有效的安全生产考核合格证书（建安B证），提供无在建项目承诺；（原件或加盖公章的复印件） （6）提供经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；（原件或加盖公章的复印件） （7）提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(原件或加盖公章的复印件）；注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相关部门出具的证明文件； （8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； （9）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （10）磋商保证金交纳凭证（供应商交纳凭证复印件并加盖公章）。 注：本项目不接受联合体投标 以上为必备资格要求，开标现场请单独携带（未注明复印件的须携带原件），单独递交，进行资格审查，欠缺其中任何一项其资格审查不合格。 |
| 17 | 计价软件版本 | 6.1200.23.104 |
| 18 | 磋商保证金 | 保证金：人民币壹万伍仟元整（¥15000.00元） 支付方式：转账、支票、本票、电汇或金融机构、担保机构出具的保函 请供应商严格按照磋商文件规定的形式交纳保证金，本项目不接受其他形式的保证金。以保函形式提交的必须是陕西省财政厅认定的具有开具保函资格的单位开具的保函。 交纳时请注明012项目保证金 保证金开户名称：西安欣华联建工程咨询有限公司 开户银行：西安银行软件园支行 账 号：9120 1158 0000 1913 48 |
| 19 | 磋商文件发售时间、地点 | 时间:2021年3月26日至2021年4月2日 上午：9:00-11:30，下午：14:00-17:00（双休日及法定节假日除外） 地点：西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室 磋商文件售价：每套500.00元（人民币），售后不退。 - 注：1.由于近期新型冠状病毒疫情，根据陕西省人民政府《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的通告》要求，本项目可以电子邮件形式发送采购文件，无需现场报名购买。 - 2.请在规定的文件发售期以内将单位介绍信（加盖公章）及经办人身份证复印件（加盖公章并附经办人联系方式）扫描件发送至项目负责人邮箱（368380031@qq.com），并及时告知采购代理机构确认，待审核确认无误后通过邮箱向供应商发送报名登记表及采购文件费用缴纳账户信息。 - 3.采购文件费用采用转账形式缴纳，通过企业基本户转入我单位指定账户，转账时请备注“012项目文件费用”。 - 4.供应商填写并支付完成后，将报名登记表及文件购置费缴纳凭据扫描件发送至项目负责人邮箱（368380031@qq.com），并及时告知采购代理机构确认。待审核确认无误后通过邮箱向供应商发售采购文件，请及时查收。 5.受疫情影响，各供应商尽量委托一名代表到场参与投标，到场人员需自备口罩等防护工具，做好个人防护。 |
| 20 | 评审方法 | 综合评分法,详见评审标准 |
| 21 | 磋商轮次 | 2轮（响应文件中的报价为第一轮报价） 最后一轮报价时间：磋商中通知 |
| 22 | 响应文件份数 | “正本”：1份，“副本”：3份，“电子文档”：1份，每份文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子文档”。若正本与副本不符，以正本为准。 注：为了节约成本，鼓励各供应商双面打印本项目竞争性磋商响应文件。 |
| 23 | 密封封条上 写明 | 项目编号： 项目名称： 供应商全称（并加盖单位公章）： 在2021年4月12日14:30前不得开启 |
| 24 | 响应文件递交截止时间及开标时间和地点 | 响应文件递交时间：2021年4月12日14:00-14:30 响应文件递交截止时间：2021年4月12日14:30 磋商时间：2021年4月12日14:30 磋商地点：渭南市行政中心西配楼开标室 注：邀请所有提交磋商响应文件的供应商参加磋商会议，逾期送达的磋商响应文件，采购代理机构拒收。 |
| 25 | 付款方式 | 整个项目竣工验收合格并开具全额发票后支付合同总价的97%，合同总价3%的余款作为质保金，质保金在质保期满后若工程无质量问题且无索赔争议一个月内一次性无息支付。 |
| 26 | 质保期 | 整个项目竣工验收合格之日起2年 |
| 27 | 竣工验收 | 本工程按合同、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。 |
| 28 | 代理服务费 | 由成交供应商支付代理服务费，代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的规定标准执行，按差额定率累进法收取费用，100万以下按1.0%收取，100万-500万按0.7%收取。 |
| 29 | 现场踏勘 | 1.由供应商自行踏勘现场，以便查明或核实有关编制竞争性磋商响应文件和签订合同所必需的一切资料。 2.供应商应承担踏勘现场的责任和风险以及期间发生的一切费用，供应商若因踏勘现场而发生的人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人和采购代理机构均不负责任。 |
| 30 | 信用信息查询 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，采购代理机构于投标截止日对供应商信用信息进行查询，若供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效；采购代理机构将网站截图作为证据留存。 |
| 31 | 其他未尽事宜 | 按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规执行。 |

- 第三章  供应商须知

- 一、采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

“采   购   人”系指渭南市公安局

“采购管理机构”系指渭南市财政局

“采购代理机构”系指西安欣华联建工程咨询有限公司

“供   应   商”系指响应竞争性磋商文件并参加磋商的供应商

1、适用法律

本次竞争性磋商文件及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、磋商费用

供应商应自行承担所有与参加磋商活动有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3、竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦购买了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

4、供应商不得存在下列情形之一

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。

- 二、竞争性磋商文件

- 1、磋商的内容与要求

（1）磋商内容：老业务技术用房南楼一层改造工程项目包含采暖工程、电气工程、土建改造部分等（详见第七章工程量清单），供应商应对所有内容进行响应，不得在其中选项，否则按无效文件处理。

（2）供应商资格：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

本项目的特定资格要求：①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加磋商只须提供法定代表人身份证）；

③提供建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；（原件或加盖公章的复印件）

④提供有效的施工企业安全生产许可证；（原件或加盖公章的复印件）

⑤项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，有效的安全生产考核合格证书（建安B证），提供无在建项目承诺；（原件或加盖公章的复印件）

⑥提供经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；（原件或加盖公章的复印件）

⑦提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（原件或加盖公章的复印件）；注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相关部门出具的证明文件；

⑧提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

⑨提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑩磋商保证金交纳凭证（供应商交纳凭证复印件并加盖公章）。

注：本项目不接受联合体投标

以上为必备资格要求，开标现场请单独携带（未注明复印件的须携带原件），单独递交，进行资格审查，欠缺其中任何一项其资格审查不合格。

- 竞争性磋商文件构成：

- （1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知前附表

（3）供应商须知

（4）合同范本

（5）评审标准

（6）工程建设标准

（7）工程量清单

（8）图纸（另册）

（9）竞争性磋商响应文件格式

（10）磋商保证金退还申请表

- 3、竞争性磋商文件的澄清或者修改

- （1）递交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响竞争性磋商响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当根据项目情况决定是否顺延提交首次响应文件截止时间；

（2）不组织统一踏勘,供应商可根据自身情况及需要，自行踏勘；

（3）供应商必须从采购代理机构购买磋商文件，供应商自行转让或复制磋商文件视为无效。磋商文件售后不退，仅作为本次磋商使用。

- 三、竞争性磋商响应文件的递交及编制

1、供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封递交指定地点。在截止时间后递交的响应文件为无效文件，采购代理机构拒收。

- 2、供应商在递交响应文件截止时间前，可以对已递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

3、各供应商应仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在磋商响应文件中对磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照磋商文件中规定的格式编制响应文件并提供相关证明资料，各供应商对其递交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。未按磋商文件格式要求编写的，按无效磋商响应文件处理。

4、响应文件的语言及度量衡单位

（1）供应商递交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文；

（2）除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

5、竞争性磋商响应文件构成

（1）商务部分：

①竞争性磋商响应函；

②报价一览表；

③工程量清单报价表；

④法定代表人身份证明书和授权委托书；

⑤供应商资格声明文件；

⑥供应商资格证明文件；

⑦业绩证明文件；

⑧供应商承诺书；

⑨磋商保证金交纳凭证；

⑩政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；

⑪附件（如有）。

（2）技术部分：

①施工方案；

②项目经理部组成及劳动力投入；

③施工机械设备及配备情况；

④新技术、新产品、新工艺、新材料应用；

⑤确保工程质量的技术组织措施；

⑥确保安全生产的技术组织措施；

⑦确保文明施工及环境保护的技术组织措施；

⑧确保工期的技术组织措施；

⑨施工进度表或施工网络图；

⑩施工现场平面布置图。

- （3）电子文档。

注：竞争性磋商响应文件填写说明：

a、竞争性磋商响应文件格式：供应商提交的竞争性磋商响应文件应当使用竞争性磋商文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，商务部分、技术部分、分开胶装成册。

b、各供应商须在磋商报价一览表上标明工程总报价、工期、质量标准等项，加盖单位公章，并由法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

6、证明供应商资格及符合竞争性磋商文件规定的文件

（1）供应商应按要求递交资格证明文件及符合竞争性磋商文件规定的文件；

（2）供应商除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

- 7、报价

（1）本次报价非一次性报价；

（2）供应商磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程的分部分项工程费、措施费、其他项目费用、规费、税金、风险、责任和义务等全部费用；

（3）本项目报价采用固定总价承包方式，供应商的报价包括完成本项目竞争性磋商文件中所提出工程的工作范围及要求的全部内容，并达到采购人及国家规定的验收标准而产生的所有费用，磋商报价包括但不限于以下内容：人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金及风险等,任何错报、漏报由供应商自行负责；

（4）供应商须对本次采购项目进行完整报价，任何有选择的报价将不予接受；

（5）供应商可先行到工地踏勘，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响磋商报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对竞争性磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑；

供应商应承担踏勘现场的责任和风险以及期间发生的一切费用，供应商若因踏勘现场而发生的人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人和采购代理机构均不负责任；

（6）凡竞争性磋商文件要求的各项费用项目，若磋商时未报，采购人将按这些费用已包含在磋商报价中对待；

（7）竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价；

（8）供应商不得以低于成本的报价参加磋商。当磋商小组认为某个供应商的磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理；

（9）磋商期间一切费用自理。

8、响应文件货币

响应文件中的单价和总价均采用人民币报价，以元为单位标注。

9、响应文件出现下列情况，修正原则为：

（1）文字与图表不符以文字为准；

（2）正本与副本不符以正本为准；

（3）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（4）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（5）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（6）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

10、响应方案

（1）对竞争性磋商文件中的技术方案及功能逐项作出响应；

（2）供应商的承诺应按不低于竞争性磋商文件中的标准；

（3）提供供应商有关本项目的施工方案；人员；机械配置；新技术、新产品、新工艺、新材料应用；质量、安全、工期、文明施工的技术组织措施；现场平面布置图；施工进度图等内容；

（4）竞争性磋商响应函

供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整、正确填写竞争性磋商响应函。

11、磋商保证金

（1）磋商保证金：人民币壹万伍仟元整（¥15000.00元）

（2）供应商须在文件递交截止时间前向采购代理机构交纳磋商保证金（以到账时间为准），交纳时请注明012项目保证金；

（3）各供应商应按磋商文件规定的金额递交保证金，并作为其响应文件的组成部分；

（4）保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：

转账、支票、本票、电汇或金融机构、担保机构出具的保函。以保函形式提交的必须是陕西省财政厅认定的具有开具保函资格的单位开具的保函；

（5）凡没有随附保证金交纳凭证的响应文件，视为非响应性磋商，其响应文件无效；

（6）未成交单位的保证金，在成交通知书发出后五个工作日内,根据所提供的《磋商保证金退还申请表》（格式见磋商文件第十章）退还；

（7）成交单位的保证金，在合同签订后五个工作日内，根据所提供的《磋商保证金退还申请表》（格式见磋商文件第十章）无息退还。（合同签订后三个工作日内，须向采购代理机构提供两份合同原件，以便及时退还保证金）

因供应商自身原因导致未及时退还的，由供应商自行负责。

有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

1）供应商在递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5）磋商文件规定的其他情形。

12、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、磋商响应文件的式样和签署

1、各供应商应按照给定的式样，准备磋商响应文件正本一份、副本三份，电子文档一份，并各自胶装成册，商务部分与技术部分分开胶装成册，分别密封，每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”“副本”及“电子文档”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、磋商响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、编码，在每一页的正下方清楚标明页码。

3、磋商响应文件必须加盖单位公章、其法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

4、磋商响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或被授权委托人签字并加盖单位公章。

五、磋商响应文件的密封和递交

1、磋商响应文件的密封：

（1）供应商应将磋商响应文件的正本、副本、电子文档，分别密封，且在封面上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样；

（2）加封条密封，在封线处加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章；

（3）应标明项目编号、项目名称、供应商全称（并加盖单位公章）、在2021年4月12日14：30前不得开启等内容；

（4）如果磋商响应文件未按要求密封，采购代理机构拒绝接收。

- 2、磋商响应文件的递交：

- （1）供应商应将磋商响应文件的正本、副本、电子文档，分别递交，且在封面上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样；

（2）在磋商响应文件递交截止期后，采购代理机构拒绝接收供应商递交的任何资料和文件；

- （3）在磋商响应文件递交后到磋商文件规定的磋商响应文件递交截止期之间的这段时间内，经采购代理机构同意后供应商可以修改或撤回其磋商响应文件。修改或撤回的内容应按竞争性磋商文件的规定编制、密封、标记和递交，并在磋商响应文件的扉页上加注“修改”或“撤回”字样；

- （4）在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止期后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改；

- （5）在磋商响应文件递交截止时间后到磋商文件规定的磋商响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其磋商响应文件，否则，保证金不予退还，同时还应按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定处罚。

- 六、磋商与评审

- 1、磋商会议

（1）采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应携带有效证件准时参加，并签名以证明其出席；

（2）磋商会议由采购代理机构主持，竞争性磋商小组成员、采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

- 2、磋商小组

- （1）磋商小组按规定由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取；

（2）磋商会议结束后，采购代理机构立即组织磋商小组进行磋商文件评审。

- 3、磋商工作纪律及保密

磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

- 4、磋商小组工作原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、公平、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应文件处理，磋商小组应当告知递交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

5、符合性和有效性审查

凡未通过符合性评审的磋商响应文件即作为无效文件，不得进入后续评审工作。内容如下：

（1）供应商未经过正常渠道购买磋商文件的、供应商名称与登记领取磋商文件的单位名称不一致的；

（2）磋商响应文件没有按磋商文件要求提供必备资格，资格的合法性或有效性不符合规定；

（3）磋商响应文件、响应函未加盖单位公章、未经法定代表人或被授权委托人签字或盖章的；

（4）磋商响应文件无投标有效期或有效期达不到磋商文件的要求；

（5）报价超过本项目最高限价的；

（6）供应商针对同一工程递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的,出现选择性报价的；

（7）未按要求交纳保证金的；

（8）明显不符合商务、技术要求，存在重大负偏离的；

（9）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（10）不符合磋商文件规定的其他实质性要求的；

（11）违反《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律法规的规定。

6、磋商程序：

磋商的全过程分为供应商资格原件审查、响应文件密封情况查验、开启磋商响应文件、响应文件符合性审查、磋商过程、第二次报价及综合评审等阶段。

（1）供应商资格审查:由磋商小组对供应商资格进行审查；

（2）响应文件密封情况查验：采购人、供应商代表共同查验磋商响应文件密封情况；

（3）开启磋商响应文件：依据陕财办采资[2016]53号文件；

（4）响应文件符合性审查：由磋商小组对资格审查合格供应商的响应文件进行符合性审查；

（5）磋商过程、第二次报价及综合评审

①响应文件审查：

磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

- ②供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

③磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

④在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新递交响应文件，并由其法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

⑤磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内递交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或解决方案，并要求其在规定时间内递交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

⑥已递交磋商响应文件的供应商，在递交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

⑦经磋商确定最终采购需求和递交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对递交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

⑧评审时，磋商小组各成员独立对每个有效磋商响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

⑨磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7、除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高畸低的情形外，采购人或采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

8、终止磋商活动条款

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的；

（4）采购人或采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

9、政策性扣减

（1）小微企业

① 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在本项目中，若工程的施工单位全部为符合政策要求的小微企业，报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

②中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供相关证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小微企业。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小微企业；残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

- 七、成交、询问及质疑

1、确定成交供应商

（1）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商；

（2）采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“陕西省政府采购网”公告成交结果并发放《成交通知书》。

2、询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第94号》及相关法律法规处理。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）质疑函应以书面方式递交；（格式见陕西省政府采购网政府采购供应商质疑函范本）

（2）质疑函递交联系方式：

采购代理机构名称：西安欣华联建工程咨询有限公司

电话：029-82513983、029-89182232

地址：西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室

3、采购代理机构不做未成交原因的解释。

- 八、授予合同

1、签订合同

（1）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、成交金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同；

（2）采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、成交金额、技术和服务要求等实质性内容的协议；

（3）成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动；

（4）竞争性磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件；

（5）签订合同后，成交供应商不得将工程进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 九、代理服务费

1、成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构支付代理服务费。

2、代理服务费：参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的规定标准执行，按差额定率累进法收取费用，100万以下按1.0%收取，100万-500万按0.7%收取。

成交供应商如未按上述规定办理，其磋商保证金不予退还。

- 第四章  合同范本

渭南市公安局老业务技术用房南楼

一层改造工程项目

合 同 书

合同编号：XXXX

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

签订时间：年月日

合同范本

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条  工程项目

一、项目名称：渭南市公安局老业务技术用房南楼一层改造工程项目

二、工程地点：甲方指定地点

三、工程内容：老业务技术用房南楼一层改造工程项目包含采暖工程、电气工程、土建改造部分等

四、承包形式：固定总价

第二条  施工依据

一、施工合同；

二、成交通知书；

三、竞争性磋商响应文件及其附件；

四、标准、规范及有关技术文件；

五、工程量清单；

六、图纸；

七、工程报价单或预算书；

八、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为施工合同的组成部分。

第三条  工程期限

一、合同工期：    个月

开工日期：    年   月   日

竣工日期：    年   月   日

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延

1、在施工中因停电、停水８小时以上；

2、连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；

3、停水停电2天以上；

4、因不可抗力的因素。

三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

第四条  工程价款、结算及付款方式

1、合同总价（大写）：人民币____________

（小写）：¥_________________元

- 2、付款方式：整个项目竣工验收合格并开具全额发票后支付合同总价的97%，合同总价3%的余款作为质保金，质保金在质保期满后若工程无质量问题且无索赔争议一个月内一次性无息支付。

- 3、合同范围外变更价款调整方式：除本工程设计之外的变更签证，合同总价不予调整。

- 因工程设计发生变化需要变更工程价款按以下条款执行：①合同中已有适用于变更工程的综合单价或价格，按合同已有的综合单价或价格变更合同价款②合同中只有类似于变更工程的综合单价或价格，可以参照类似综合单价或价格变更合同价款③合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价或价格，由乙方或甲方提出综合单价或价格，经双方确认后执行。

第五条  建筑材料、设备的供应和采购

一、工程材料、设备由乙方采购。

二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

第六条  本项目拟派          为项目经理，联系电话：          ，身份证号：            。

第七条  工程质量管理及验收

一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

第八条  安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第九条  工程质量保修

一、本工程质量保修期自工程竣工验收合格起算。

二、质保期：工程竣工验收合格之日起    年。

三、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 24 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

乙方保修联系电话：            ；乙方保修联系人：           。

第十条  违约责任

- 一、甲方的违约责任：

- 1、未能按承包合同的约定履行自己应负的责任。除竣工日期得以顺延外，还应赔偿因此发生的实际损失；

- 2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员与机械设备调迁、材料与构件积压的实际损失；

- 3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任；

- 4、超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。

- 二、乙方的违约责任：

- 1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的    向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金。

- 2、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10%-30%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

- 三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程总价款的20%向守约方支付违约金。

第十一条  监督和管理

1、政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十二条  纠纷解决办法

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条  附  则

1、项目（项目编号：）的磋商文件、成交通知书、乙方响应文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式五份,甲乙双方各执一份,政府采购监督管理机构一份,政府采购代理机构两份。

3、本合同自签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：供应商（乙方）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

账    号：账    号：

电    话：电    话：

地    址：地    址：

时    间：  年月日      时    间： 年月日

- 第五章  评审标准

评审总分100分，各分值分配如下：

①技术部分得分A				53分

②商务部分得分B				47分

一、技术部分评审

技术部分评审内容如下表所示：

| 技术部分 评分标准 （53分） | 1.施工方案 | 1-6.0分 |
| --- | --- | --- |
|  | 2.项目经理部组成及劳动力投入 | 1-6.0分 |
|  | 3.施工机械设备及配备情况 | 1-6.0分 |
|  | 4.新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1-5.0分 |
|  | 5.确保工程质量的技术组织措施 | 1-5.0分 |
|  | 6.确保安全生产的技术组织措施 | 1-5.0分 |
|  | 7.确保文明施工及环境保护的技术组织措施 | 1-5.0分 |
|  | 8.确保工期的技术组织措施 | 1-5.0分 |
|  | 9.施工进度表或施工网络图 | 1-5.0分 |
|  | 10.施工现场平面布置图 | 1-5.0分 |
| 技术部分A得分为以上各项得分总和。 |  |  |

二、商务部分评审

a供应商的磋商报价超过最高限价资金时，即为废标。

b磋商小组发现供应商的报价明显低于成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其响应文件为无效文件。

c商务部分评审内容如下表所示：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 磋商报价 （35分） | 价格得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值（35%）×100 |
| 商务响应 （2分） | 经过有效性和符合性审核合格的供应商，对商务要求完全响应磋商文件要求的计2分。 |
| 业绩 （10分） | 提供2018年1月1日以来供应商类似项目的业绩合同，附业绩合同复印件，开标现场携带原件以备查验（评审专家认为有必要时，可以核查合同原件，需要核查合同原件而未提供合同原件的，该业绩不进行计分），每份2分，满分10分。（以合同签订日期为准） |
| 商务部分B得分为以上各项得分总和。 |  |

三、供应商总得分=A+B

注：

（1）评审专家打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该专家的打分按废票处理。

（2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

（3）磋商小组根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出成交候选供应商。

（4）若出现综合得分并列时，磋商报价得分高者为第一中标候选人，若磋商报价和技术得分两项得分相同，则由磋商小组无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

- 第六章  工程建设标准

一、依据设计文件的要求，本次磋商工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到上述第一条标准外，还应满足设计要求和采购人在磋商文件中的有关要求。

三、该工程项目的材料、设备、施工如无上述第一、二条的标准，在材料、设备的订货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经甲方批准后方可实施。

四、该工程项目达到国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

- 第七章  工程量清单

- 分部分项工程量清单

| 工程名称：采暖工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 1 | 030801002001 | 钢管[项目特征] - 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 - 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹一道，银粉两道 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 |  | m | 58.18 |  |
| 2 | 030801002002 | 钢管 [项目特征] - 安装部位（室内、外）:地沟 - 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹两道，银粉两道，采用50mm厚树脂岩棉管保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 |  | m | 6.2 |  |
| 3 | 030801002003 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:地沟 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹两道，银粉两道，采用50mm厚树脂岩棉管保温[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装 |  | m | 35.14 |  |
| 4 | 030801002004 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹一道，银粉两道 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 |  | m | 35.93 |  |
| 5 | 030801002005 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹一道，银粉两道 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 |  | m | 7.58 |  |
| 6 | 030801002006 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹一道，银粉两道 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 |  | m | 69.58 |  |
| 7 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:J11T-16截止阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 26 |  |
| 8 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:恒温阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 13 |  |
| 9 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 [项目特征] 1.片数:20片 2.型号、规格:钢铝复合辐射对流型(TFD -6-5) [工作内容] 1.安装 |  | 组 | 13 |  |
| 10 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 |  | 系统 | 1 |  |

措施项目清单

| 工程名称：采暖工程 |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 一 |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 |  | 二次搬运 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 5 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 6 |  | 施工排水 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 7 |  | 施工降水 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 8 |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 9 |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 10 |  | 其他 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 二 |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 组装平台 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 12 |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 13 |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 14 |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 15 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 16 |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 17 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 18 |  | 现场施工围栏 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 19 |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 20 |  | 长输管道施工便道 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 21 |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 22 |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 23 |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 24 |  | 格架式抱杆 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 25 |  | 脚手架 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称：采暖工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  | 1 |  | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |  |
|  | 2 |  | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |  |
|  | 3 |  | 计日工 |  | 项 |  | 1 |  |
|  | 4 |  | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |  |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：采暖工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 | 项 | 1 |

|  |  |  | 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称：电气工程 |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 030204018001 |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称:1AL照明配电箱 2.规格:530*410*150 3.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.箱体安装 |  |  |  | 台 |  | 1 |
|  | 2 |  |  | 030204031001 |  |  | 小电气 [项目特征] 1.名称:双联开关 2.型号: KP86K21-10 [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 个 |  | 14 |
|  | 3 |  |  | 030204031002 |  |  | 小电气 [项目特征] 1.名称:三联开关 2.型号:KP86K31-10 [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 个 |  | 2 |
|  | 4 |  |  | 030204031003 |  |  | 小电气 [项目特征] 1.名称:单联双控开关 2.型号:KP86K11-10 [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 个 |  | 2 |
|  | 5 |  |  | 030204031004 |  |  | 小电气 [项目特征] 1.名称:壁挂式空调三孔插座 2.规格:KP86Z223A16¦(安全型) [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 个 |  | 10 |
|  | 6 |  |  | 030204031005 |  |  | 小电气 [项目特征] 1.名称:柜式空调三孔插座 2.规格:AS206 ~220V 10A [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 个 |  | 3 |
|  | 7 |  |  | 030204031006 |  |  | 小电气 [项目特征] 1.名称:安全型二、三孔暗装插座 2.规格:AS206 ~220V 10A [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 个 |  | 54 |
|  | 8 |  |  | 030213001001 |  |  | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:LED吸顶灯 2.规格:220V42W |  |  |  | 套 |  | 46 |
|  | 9 |  |  | 030213003002 |  |  | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:安全出口标识灯 2.规格:220V3W 3.安装高度:距地2.2 [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 套 |  | 7 |
|  | 10 |  |  | 030213003001 |  |  | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:应急疏散指示标识灯 2.规格:220V3W 3.安装高度:距地0.6 [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 套 |  | 3 |
|  | 11 |  |  | 030213001003 |  |  | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:带声光控底座的吸顶灯 2.规格:220V1X36W [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 套 |  | 1 |
|  | 12 |  |  | 030213001002 |  |  | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:吸顶灯 2.规格:220V14W [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 套 |  | 27 |
|  | 13 |  |  | 030213003003 |  |  | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:自带蓄电池的应急照明灯 2.规格: 220V2X5W [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 套 |  | 8 |
|  | 14 |  |  | 030212001001 |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.材质:SC 2.规格:15 3.配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 |  |  |  | m |  | 562.82 |
|  | 15 |  |  | 030212001002 |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.材质:SC 2.规格:20 3.配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.接地 |  |  |  | m |  | 342.18 |
|  | 16 |  |  | 030212002001 |  |  | 线槽 [项目特征] 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:200*100 [工作内容] 1.安装 |  |  |  | m |  | 56.22 |
|  | 17 |  |  | 030212003001 |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 2.敷设部位或线制:暗敷 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  |  |  | m |  | 1800.02 |
|  | 18 |  |  | 030212003002 |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-4 2.敷设部位或线制:暗敷 3.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  |  |  | m |  | 1061.67 |
|  | 19 |  |  | 030212003003 |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-4 2.敷设部位或线制:暗敷 3.配线形式:线槽内敷设 [工作内容] 1.配线 2.线槽内敷设 |  |  |  | m |  | 1203.26 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程名称：电气工程 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |
|  |  | 一 |  |  | 通用项目 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  | 2 |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 3 |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 4 |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 5 |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 6 |  |  | 施工排水 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 7 |  |  | 施工降水 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 8 |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 9 |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 10 |  |  | 其他 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 二 |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  | 组装平台 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 12 |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 13 |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 14 |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 15 |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 16 |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 17 |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 18 |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 19 |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 20 |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 21 |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 22 |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 23 |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 24 |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 25 |  |  | 脚手架 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称：电气工程 |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |
|  | 1 |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
|  | 2 |  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
|  | 3 |  |  |  |  | 计日工 |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
|  | 4 |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  | 项 |  |  |  | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 分部分项工程量清单

| 工程名称：土建改造部分 专业：土建工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量单位; 工程数量. 改造新做部分. 1; 010302001001; 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240 4.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输; m3; 18.62. 2; 010403005001; 过梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; m3; 0.29. 3; 020201001001; 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:外墙 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层; m2; 185.62. 4; 020506001001; 抹灰面油漆 [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆; m2; 185.62. 5; 020406007001; 塑钢窗 [项目特征] 1.窗类型:推拉窗 2.框材质、外围尺寸:90系列塑钢 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:5+9+5中空玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装; m2; 58.32. 6; 020404005001; 全玻门 [项目特征] 1.门类型:全玻门 2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:12厚钢化玻璃 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装; m2; 12.5. 7; 020210002001; 全玻幕墙 [项目特征] 1.玻璃品种、规格、品牌、颜色:12厚钢化玻璃 [工作内容] 1.幕墙安装 2.嵌缝、塞口 3.清洗; m2; 15.48. 8; 010407002001; 混凝土坡道垫层 [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:砼120 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; m2; 4.68. 9; 010407001001; 混凝土台阶 [项目特征] 1.构件的类型:台阶 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; m2; 11.08. 10; 020102001001; 石材楼地面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:30mm厚机刻石材 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输; m2; 6.63. 11; 020108001001; 石材台阶面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:30mm厚机刻石材 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料; m2; 8.83. 12; 020102001002; 石材坡道 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:30mm厚机刻石材 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输; m2; 4.68. 13; 020109001001; 石材零星项目 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:30mm厚石材 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输; m2; 0.72. 14; 020107001001; 不锈钢栏杆 [项目特征] 1.扶手材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢管 Φ89*2.5 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装; m; 4.8. 15; 020209001001; 100厚石膏板隔墙 [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:胶合板+纸面石膏板 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口; m2; 695.15. 16; 020201001002; 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层; m2; 135.34. 17; 020506001002; 抹灰面油漆 [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆三遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆; m2; 1862.13. 18; 020401003001; 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:装饰实木板 2.框截面尺寸、单扇面积:800*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆; 樘; 1. 19; 020401003002; 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:装饰实木板 2.框截面尺寸、单扇面积:1000*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆; 樘; 12. 20; 020401003003; 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:装饰实木板 2.框截面尺寸、单扇面积:1500*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆; 樘; 3. 21; 020402006001; 防盗门 [项目特征] 1.门类型:成品防盗门 2.框材质、外围尺寸:1600*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆; 樘; 2. 22; 020302001001; 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆; m2; 238.5. 23; 020302001002; 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆; m2; 318.11. 24; 020302001003; 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:100厚EPS保温板356.09m2 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝扣板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆; m2; 276.09. 25; 020105005001; 塑料板踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:80 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输; m2; 40.24. 26; 010607001001; 防盗网 [项目特征] 1.材料品种、规格:不锈钢防盗网 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆; m2; 58.32. 27; 010306002001; 砖地沟 [项目特征] 1.沟截面尺寸:1000*1000 [工作内容] 1.挖运土石 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.勾缝、抹灰 6.材料运输; m; 13.2. 28; 020102002001; 块料楼地面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:80*800地砖 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输; m2; 21.12. 拆除部分. 29; AB001; 南墙及隔墙钢化玻璃拆除 [项目特征] 1.拆除方式:人工拆除; m2; 321. 30; AB002; 过道及室内吊顶拆除 [项目特征] 1.拆除方式:人工拆除; m2; 803.5. 31; AB003; 防静电地板及木地板拆除 [项目特征] 1.拆除方式:人工拆除; m2; 260. 32; AB004; 原有石膏板隔墙拆除 [项目特征] 1.拆除方式:人工拆除; m2; 150. 33; AB005; 原有暖气管道及暖气片拆除 [项目特征] 1.D32钢管拆除:110m 2.铸铁暖气片拆除:14组; 元; 1. 34; AB006; 垃圾清运 [项目特征] 1.倒运方式:人工倒运 2.装车方式:人工装车; 车; 38. 35; AB007; 开门洞拆除240砖外墙 [项目特征] 1.拆除方式:人工拆除; m2; 2.52. 36; AB008; 室内装饰石材拆除 [项目特征] 1.拆除方式:人工拆除; m2; 38. 37; AB009; 原有墙面涂料铲除 [项目特征] 1.铲除方式:人工铲除; m2; 265. 措施项目清单 |
| --- |
| 工程名称：土建改造部分 |  |  | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 |

- 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建改造部分 |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建改造部分 |  |  | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 | 项 | 1 |

- 注：采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业

- 第八章  图纸（另册）

- 第九章  竞争性磋商响应文件格式

- 磋商响应文件编制说明：

1、各供应商请详细阅读磋商文件，理解磋商文件中的每一项要求，按照采购代理机构提供的磋商文件规定的格式编制磋商响应文件。

2、磋商响应文件的编制应按照磋商文件要求的内容，逐一做出明确的响应；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，按磋商文件规定分别胶装成册。

目  录

A、商务部分

第一部分   竞争性磋商响应函

第二部分   报价一览表

第三部分   工程量清单报价表

第四部分   法定代表人身份证明书和授权委托书

第五部分   供应商资格声明文件

第六部分   供应商资格证明文件

第七部分   业绩证明文件

第八部分   供应商承诺书

第九部分   磋商保证金交纳凭证

第十部分   政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

- 附件（如有）

- B、技术部分

C、电子文档

- A、商务部分

政府采购项目 正/副本

项 目 编 号：XHLJZC-WN2021-012

政采-渭南市-2021-00019

渭南市公安局老业务技术用房南楼

一层改造工程项目

竞争性磋商响应文件

（格式）

磋商响应文件内容：     商务部分     .

供应商名称：              （公     章）

法定代表人或被授权委托人    （签字或盖章）

时      间：                            .

目   录

第一部分  竞争性磋商响应函                                     （页码）

第二部分  报价一览表                                           （页码）

第三部分  工程量清单报价表                                     （页码）

第四部分  法定代表人身份证明书和授权委托书                     （页码）

第五部分  供应商资格声明文件                                   （页码）

第六部分  供应商资格证明文件                                   （页码）

第七部分  业绩证明文件                                         （页码）

第八部分  供应商承诺书                                         （页码）

第九部分  磋商保证金交纳凭证                                   （页码）

- 第十部分  政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书         （页码）

- 第十一部分  附件（如有）                                        （页码）

- 第一部分  竞争性磋商响应函

致     （采购代理机构）：

1、根据你方的                  竞争性磋商文件，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的供应商须知前附表、供应商须知、合同条款、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其它有关文件后，我方愿以(大写)       （人民币）元（小写）¥     元，其中措施项目费     元，（安全及文明施工费    元）的工程总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方保证上述磋商报价不低于我单位工程施工的成本价。

3、若我方中标，我方保证工期       个月，保证工程质量等级达到      。

4、我方本工程项目经理        。

5、若我方中标，我方保证安全文明施工达到文明工地标准。

6、在合同协议书正式签署生效之前，贵方的磋商文件、答疑纪要、成交通知书和本磋商响应文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、我方的投标有效期为从提交竞争性磋商响应文件的截止之日起计    日历日。

8、我方理解贵方不负担我们的任何投标费用，我方不要求贵方对未成交原因作任何解释，也不退回磋商响应文件。

注：（1）工程总报价应与已标价工程清单的报价汇总表数字一致。

（2）精确到元.角.分。

供 应 商：                           （公      章）

单位地址：                                       .

法定代表人或被授权委托人：           （签字或盖章）

邮 政 编 码：        电话：         传真：       .

日       期：           年          月         日

- 第二部分  报价一览表

项目名称：渭南市公安局老业务技术用房南楼一层改造工程项目

项目编号：政采-渭南市-2021-00019、XHLJZC-WN2021-012

供 应 商：

报价单位：人民币  元

| 项目名称 | 工程总报价 （元） | 工 期 （月） | 质量标准 （合格∕不合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程总报价（大写）： |  |  |  |  |

注：工程总报价包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金及风险等。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 磋商文件商务要求 | 响应文件 （响应/不响应） | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 2个月 |  |  |
| 2 | 质量标准 | 合格 |  |  |
| 3 | 付款方式 | 整个项目竣工验收合格并开具全额发票后支付合同总价的97%，合同总价3%的余款作为质保金，质保金在质保期满后若工程无质量问题且无索赔争议一个月内一次性无息支付。 |  |  |
| 4 | 合同条款 | 第四章 合同范本 |  |  |
| 5 | 质保期 | 整个项目竣工验收合格之日 起2年 |  |  |
| 6 | ...... |  |  |  |

注：

1.响应说明填写：若优于磋商要求的内容具体填写。

2.表格不够用，各供应商可按此表复制。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

- 第三部分  工程量清单报价表

- 一、报价编制说明

编制依据

1、2009年《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》及其相关文件；

2、竞争性磋商文件中提供的工程量清单；

3、现场勘察情况；

4、当地市场材料信息；

5、本公司类似工程施工定额、企业自身技术、设备等情况；

6、广联达计价软件版本号：6.1200.23.104

二、报价表统一格式

1、工程投标总价

2、投标报价说明

3、单项工程造价汇总表

4、单位工程造价汇总表

5、分部分项工程量清单计价表

6、措施项目清单计价表

7、其他项目清单计价表

8、规费、税金项目清单计价表

9、工程量清单综合单价分析表

10、主要材料价格表

1、工程总价

项目

投标总价

工程总价(小写)：__________________________________

(大写)：__________________________________

工期：____________________________

供应商：                                 (公      章)

法定代表人或被授权委托人：               (签字或盖章)

编  制  人：                 (造价人员签字或盖专用章)

编 制 时 间：      年    月    日

2.投标报价说明

1、本报价依据本工程磋商文件的供应商须知、合同文件、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其它有关文件进行编制。

2、本工程量清单计价表中的工程量是按采购人所发生的工程量清单中的数量计取的。若我方中标,施工中出现的工程量差异同意按磋商文件规定的办法进行结算。

3、工程量清单计价表中所填入的单价和合价,为本工程所涉及的全部项目的价格，是按照执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）和磋商文件要求及市场价格计算（有采购人指定的按指定的按指定价计算）确定的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和磋商文件规定,结合我公司实际情况和投标策略计算并列报的。

4、广联达计价软件版本号：6.1200.23.104

5、本报价中没有填写的项目费用，视为已包括在其他项目之中。

6、本报价的币种为人民币。

7、供应商投标报价需要说明的其它事项。

3、单项工程造价汇总表

| 工程名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程名称 | 造价（元） |
| 1 | 采暖工程 |  |
| 2 | 电气工程 |  |
| 3 | 土建改造部分 |  |
|  | 合 计 |  |
| 总报价(大写)： |  |  |

4、单位工程造价汇总表

工程名称：                           专业：                       第   页共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 造 价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| ... |  |  |
| 合计 |  |  |

5、分部分项工程量清单计价表

工程名称：                          专业                         第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

6、措施项目清单计价表

工程名称：                          专业                       第   页共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

7、其他项目清单计价表

工程名称：                     专业                            第   页共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

8、规费、税金项目清单计价表

工程名称：                      专业                             第   页共   页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |  |  |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 附加税 | 项 | 1 |  |  |

9、工程量清单综合单价分析表（投标时可只提供电子版）

工程名称：                                     专业：                                                   第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 组价依据 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  | 合 计 |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风 险 | 管理费 | 利 润 |  |

| 10、主要材料价格表 工程名称： 专业 第 页共 页 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称、品牌、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单 价(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- 第四部分  法定代表人身份证明书和授权委托书

1、法定代表人身份证明书

供应商名称：                           .

单位性质：                             .

地    址：                             .

成立时间：      年    月    日

经营期限：       .

姓名：              性别：      年龄：     职务：        .

系                                             的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件 正反面

供应商：                                    （公章）

年     月     日

2、法定代表人授权委托书

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权委托人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：被授权委托人姓名：          性别：    年龄：        .

职    务：             身份证号码：                 .

通讯地址：                                          .

邮政编码：                                          .

电    话：                     传真：               .

法定代表人、被授权委托人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 正反面 | 被授权委托人身份证复印件 正反面 |
| --- | --- |

供应商名称：                              （公      章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

被授权委托人：                            （签      字）

授权日期：      年     月    日

（注：本授权有效期为自授权之日起至投标有效期结束之日止）

- 第五部分  供应商资格声明文件

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 近三年内在经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 固定资产 | 万元 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 净资产 | 万元 | 职工总数 | 人 |  |
| 财务状况 | 年份 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
|  | 2017年 |  |  |  |  |
|  | 2018年 |  |  |  |  |
|  | 2019年 |  |  |  |  |
| 其他补充说明 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供  应  商：                （公      章）

法定代表人：                （签字或盖章）

电话号码：                              .

传    真：                              .

日    期：          年       月       日

- 第六部分  供应商资格证明文件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、本项目的特定资格要求：（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

（2）提供建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；（原件或加盖公章的复印件）

（3）提供有效的施工企业安全生产许可证；（原件或加盖公章的复印件）

（4）项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，有效的安全生产考核合格证书（建安B证），提供无在建项目承诺；（原件或加盖公章的复印件）

（5）提供经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；（原件或加盖公章的复印件）

（6）提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(原件或加盖公章的复印件）；注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相关部门出具的证明文件；

（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（8）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（9）供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料。

- 第七部分  业绩证明文件

供应商名称：                        采购项目编号：               .

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目） | 完成日期 | 质量 | 金额 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

1.若表格不够用，各供应商可按此表自行复制；

2.提供2018年1月1日以来供应商类似项目的业绩合同（以合同签订日期为准），附业绩合同复印件，开标现场携带原件以备查验（评审专家认为有必要时，可以核查合同原件，需要核查合同原件而未提供合同原件的，该业绩不进行计分）。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：     年    月    日

- 第八部分  供应商承诺书

致    （采购代理机构）：

作为参加贵单位组织的                       的投标供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有资格证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、我方已阅读了《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知-财库[2016]125号》文件，并领会了文件的精神。因违反文件规定所产生的后果由我方自行承担。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

- 第九部分  磋商保证金交纳凭证

鉴于            （供应商）于    年    月    日参加          项目的竞争性磋商。供应商在此承担向采购代理机构交纳金额      元的责任。

磋商保证金在投标有效期内保持有效。

磋商保证金证明（供应商交纳凭证复印件）

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

- 第十部分  政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向采购人、采购代理机构和政府采购磋商小组进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

- 不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、采购代理机构、政府采购磋商小组或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

- 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构的磋商要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                  （公      章）

法定代表人或被授权委托人：                  （签字或盖章）

地    址：                               .

邮    编：                               .

电    话：                               .

- 第十一部分  附件（如有）

- 一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：非小型、微型企业可不填写此表。

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 二、监狱企业相关资格证明材料

注：非监狱企业可不填写此表。

- 三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：非残疾人福利性单位可不填写此表。

- B、技术部分

政府采购项目 正/副本

项 目 编 号：XHLJZC-WN2021-012

政采-渭南市-2021-00019

渭南市公安局老业务技术用房南楼

一层改造工程项目

竞争性磋商响应文件

（格式）

磋商响应文件内容：      技术部分       .

供应商名称：                （公     章）

法定代表人或被授权委托人      （签字或盖章）

时      间：                              .

目 录

第一部分  施工方案                                      （页码）

第二部分  项目经理部组成及劳动力投入                    （页码）

第三部分  施工机械设备及配备情况                        （页码）

第四部分  新技术、新产品、新工艺、新材料应用            （页码）

第五部分  确保工程质量的技术组织措施                    （页码）

第六部分  确保安全生产的技术组织措施                    （页码）

第七部分  确保文明施工及环境保护的技术组织措施          （页码）

第八部分  确保工期的技术组织措施                        （页码）

第九部分  施工进度表或施工网络图                        （页码）

第十部分  施工现场平面布置图                            （页码）

- C、电子文档

必须提供电子文档（供应商所提供的电子版磋商响应文件必须能够打开，内容必须与文字磋商响应文件内容一致。）

- 第十章  磋商保证金退还申请表

| - 申请退款单位名称 | - （加盖公章） |
| --- | --- |
| - 项目名称 |  |
| - 项目编号 |  |
| - 开标日期 |  |
| - 保证金交纳金额 |  |
| - 应退保证金金额 | - 大写： |
|  | - 小写： |
| - 收款单位名称 |  |
| - 收款单位开户银行 |  |
| - 收款单位账号 |  |
| - 收款单位联系方式 |  |
| - 采购代理机构审核 |  |
| - 注： - 1.本表仅用于供应商退还保证金时使用。 - 2.请供应商在递交竞争性磋商响应文件的同时向采购代理机构工作人员单独递交本表，以便尽快退还供应商的保证金。 |  |